Ändamålet med en allmän vattenförsörjningsanläggning är i första hand att betjäna bostadsbebyggelse och annan bebyggelse med vattentjänster med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Huvudmannen garanterar inte att ett visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd per tidsenhet kan levereras.

Huvudmannen har ej skyldighet att leverera erforderligt flöde och tryck för sprinklersystem. Fastighetsägaren har själv ansvaret att kontrollera och säkerställa att nödvändigt tryck och flöde upprätthålls i sprinklersystemet.

Akut avstängning av vattentillförsel till sprinkleranläggningen liksom förändrade tryck och

flödesförhållanden kan förekomma vid läckage, reparation eller annat ingrepp på det allmänna ledningssystemet.

Varför ska fastigheten förses med sprinkler?

Typ av vattentillförsel

☐ Reservoar (tank, bassäng ed.) ☐ Tryckstegring (pump ed.) ☐ Ny servis (separat servis till sprinklersystemet)

| Adress | Fastighetsbeteckning |
| --- | --- |

Information om sprinklersystemet

| Flödesbehov(liter/sekund) | Typ av sprinkler |
| --- | --- |
|  | ☐ Konventionell ☐ Boendesprinkler ☐ Annat: |
| Nödvändigt vattentryck vid förbindelsepunkt (kPa/Bar) |  |
| Anslutningsdiameter(mm) | Övrig information |

Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 (krävs lägst nivå BA)

| Klass på återströmningsskydd: | Fabrikat och typ: |
| --- | --- |

_______	_______________________

Datum		Namn			Telefon

I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten samtycker du till att Eksjö Energi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på vår hemsida www.eksjoenergi.se.